## その1（烏山地区）
自家用電気工作物等保安管理業務委託その１ 見積書
Ｎｏ | 所管課 | 施設名 | 設備容量 | 契約電力 | 受電電圧 | 非常用発電装置 | 太陽電池設備 | 絶縁監視 | 点検周期 | 委託料（税込・円） | 委託料（税抜き・円）
|  |  | (kVA) | (kW) | (V) | 容量（ｋW） | 容量（ｋW） |  |  | 年額 | 年額
1 | 総務課 | 烏山庁舎 | 200 | 85 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ | 180000 |  | 那須烏山市 中央1-1-1
2 | 総務課 | 旧向田小学校 | 100 | 25 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ | 145000 |  | 那須烏山市 向田2187
3 | こども課 | すくすく保育園 | 125 | 47 | 6600 | - | 10 | ※１ | ※２ | 170000 |  | 那須烏山市 野上703-1
4 | 学校教育課 | 烏山小学校 | 475 | 143 | 6600 | - | 20 | ※１ | ※２ | 280000 |  | 那須烏山市 愛宕台 2800
5 | 学校教育課 | 七合小学校 | 200 | 66 | 6600 | - | 10 | ※１ | ※２ | 200000 |  | 那須烏山市 谷浅見 910
6 | 学校教育課 | 境小学校 | 172 | 51 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ | 170000 |  | 那須烏山市 上境 1404
7 | 学校教育課 | 烏山中学校 | 450 | 146 | 6600 | - | 10 | ※１ | ※２ | 270000 |  | 那須烏山市 南1-2810
8 | 生涯学習課 | 烏山運動公園 | 180 | 123 | 6600 | - |  | ※１ | ※２ | 170000 |  | 那須烏山市 南1丁目 13-12
| 計 | [8 empty] | 1585000
【見積条件】
①※１・２ 絶縁監視装置の設置があるときの点検周期は、月次点検については隔月１回以上、年次点検については年１回以上とする。
②委託料については、電気事業法に定められた点検基準に基づく「月次点検、年次点検及び電気事故発生時の事故応動費用」を含むものとする。
③太陽電池設備がある施設については、電気事業法に定められた「自主点検の範囲内での動作確認費用を上記②に加え計上」するものとする。
④点検完了後は、速やかに点検報告書を作成し、「所管課」へ提出すること。